환경관리 계획서

공사명:

2011년  6월   일

- 목     차 -

1. 폐기물처리계획

2. 대기환경보전계획

3. 소음․진동방지계획

4. 토질환경 보전계획

5. 환경관련 민원처리계획

6. 환경관련 민원처리계획

7. 환경보전비 사용계획서

1. 폐기물처리 계획

사업지구내 건설폐기물 및 소각폐기물,생활쓰레기:본사업지구내 발생하는 건설폐기물(폐콘,폐아스콘등)과 소각폐기물은 전문처리업체에 위탁처리예정이며, 생활쓰레기는 분리수거하여 처리할 예정임.

2. 대기환경보전계획

대기환경 현황

본 사업지구의 공사 중 토공 및 운반 작업시에 많은 장비가 투입되어 오염물질배출량이 많을 것으로 판단되는 바, 대기질에의 영향이 가장 큰 PM-10,NO2항목에 대한 저감방안을 수립하였다.

대기질오염 저감대책

- 미세먼지(PM-10):토공 및 운반 작업시 중장비에 의해 가장 많이 발생하며 저감대책으로는 살수차운행, 공사차량의 저속운행등으로 저감할 계획이며, 주기적인 장비의 지도 및 교육실시로 미세먼지발생을 억제한다.

- 이산화질소(NO2):중장비차량에서 많이 발생하며,노후화장비 및 정비불량 장비에서도 많이 발생한다. 대책으로는 노후화된 중장비 교체 및 주기적인 정비로 발생을 최소화한다.

3. 소음․진동방지계획

소음․진동 현황

본 사업지구를 포함한 주변지역은 하천 및 농경지, 도로 등이 혼재되어 있는 지역으로서 공사 시 소음 및 진동이 경미하게 발생할 것으로 예상됨.

소음․진동 저감대책

장비 작업시 주간작업실시 및 소음도가 큰 노후화장비의 교체 등의 방법으로 소음 및 진동의 발생을 최대한 억제하여 공사를 실시한다.

4. 토질환경 보전계획

토질환경 현황

공사시 투입되는 건설장비에서 폐유 및 작동유등으로 토양오염등이 예상

됨.

토질환경오염 저감대책

공사시 투입되는 건설장비에서 발생하는 폐유 및 작동유등은 폐기물 업체에  위탁처리할 예정이다

5. 환경관련 민원처리계획

본 공사에 환경관련민원이 발생치 않도록 최선을 다할것이나, 공정진행상이나 미처 발견치 못하는 사항등이 발생하여 민원발생시 민원의 輕․重여부를 현장대리인이 판단하여 처리할예정이며, 환경민원의 수준이 심각하다 판단되면 본사나 발주처에 보고하여 지시를 받아 민원을 해결할 계획임.

환경관련 민원발생

輕

현장처리

관리 책임자

輕․重여부 판단

重

본사나 발주처 보고

민원 완료

6. 환경오염사고 대응계획

1)환경오염사고 발생시 아래와 같은 업무절차로 처리할계획임.

환경오염사고발생

관리 책임자

현장처리여부판단

본사 및 발주처보고

현장처리

유관기관연락

(소방서,경찰서등)

사고종료

YES

NO